Собственники (пользователи) квартир (домовладений) использующие газ в быту, обязаны:

- Пройти инструктаж по безопасному использованию газа в эксплуатационной специализированной организации, иметь и соблюдать инструкции по эксплуатации приборов.

- Следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания газа в дымоход. Перед пользованием газифицированной печью проверять, открыт ли полностью шибер. Периодически
очищать "карман" дымохода.

- По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и перед ними, а при размещении баллонов внутри кухонь дополнительно закрыть вентили у баллонов.

- При неисправности газового оборудования вызвать работников специализированной организации.

- При внезапном прекращении подачи газа закрыть немедленно краны горелок газовых приборов и сообщить в аварийно-диспетчерскую службу специализированной организации по телефону 04.

- При появлении в помещении квартиры запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на
приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещения, вызвать аварийную службу специализированной организации по телефону 04
(вне загазованного помещения). Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться
электрозвонками.

- Для осмотра и ремонта газопроводов и газового оборудования допускать в квартиру работников специализированной организации по
предъявлению ими служебных удостоверений в любое время суток.

- Экономно расходовать газ, своевременно оплачивать его стоимость, а также стоимость технического обслуживания и ремонта газового
оборудования.

- Ставить в известность специализированную организацию при выезде из квартиры на срок более месяца.

- Собственники домовладений должны своевременно со специализированными организациями заключать договоры на техническое
обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение газового оборудования и проверку дымоходов, вентиляционных каналов. В зимнее время
должны: периодически проверять оголовки с целью недопущения их обмерзания и закупорки.

Собственникам (пользователям) квартир (домовладений) запрещается:

- Производить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика), перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и
запорной арматуры.

- Осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями.

- Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройство дымовых и вентиляционных систем, заклеивать вентиляционные
каналы, замуровывать или заклеивать "карманы" и люки, предназначенные для чистки дымоходов.

- Отключать автоматику безопасности и регулирования, пользоваться газом при неисправных газовых приборах, арматуре и
газовых баллонах, особенно при обнаружении утечки газа.

- Пользоваться газом при нарушении плотности кладки, штукатурки (трещины) газифицированных печей и дымоходов.

- Пользоваться отопительными печами с духовыми шкафами с открытыми конфорками для приготовления пищи. Самовольно устанавливать дополнительные
шиберы в дымоходах и на дымоотводящих трубах от водонагревателей.

- Пользоваться газом после истечения срока действия акта о проверке и чистке дымовых и вентиляционных каналов

- Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках, решетках вентиляционных каналов, отсутствии
тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, щелей под дверьми ванных комнат.

- Оставлять работающие газовые приборы без присмотра, кроме рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую
автоматику.

- Допускать к пользованию газовыми приборами лиц, не прошедших инструктаж по безопасному пользованию газом в быту.

Использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться газовыми плитами для отопления помещений.

- Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.

- Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (используется мыльная эмульсия или специальные приборы).

- Хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженными газами баллоны. Самовольно без специального инструктажа
производить замену порожних баллонов на заполненные газом и подключать их.

- Иметь в газифицированном помещении более одного баллона вместимостью 50 (55) л или двух баллонов 27 л (один из них запасной).

## Располагать баллоны против топочных дверок печей на расстоянии менее 2 м от них.

- Допускать порчу газового оборудования и хищение газа.

- Лица, нарушившие "Инструкцию по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд", несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.*